实验室设施、仪器报修（维修）登记表

	实验室名称：实验楼基础化学实验室 
	门牌号：A-503
	编号：

	设备/仪器名称
	规格型号
	生产厂家

	1.冰柜
	海尔778
	海尔

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	所属单位（盖章）
	报修数量
	报修日期
	预计使用日期

	药学院
	1
	20160411
	20160420

	报修属性
	□  教学
	☑ 科研
	□  实验设施

	故障现象（申报人填写）

	1.冰柜不制冷



	维修后状况（验收人填写）

	1.冰柜不制冷（换压缩机1台；过滤器1套；充环保冷媒），正常使用。


	维修总数量
	维修人
	验收人
	验收日期

	冰箱1台
	XXX
	XXX
	XXXXXX

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


申报人：               联系电话：                                领导签字：           

注：1.报修登记表可自行删减单元格；

2.此表原件交资产处归档。

